В проект внесены следующие изменения:

Лист 2.

Изменено назначение и размеры помещений, а также расположение предметов мебели и отопительных приборов.

Лист 6.

На фасаде в осях 1-6 увеличены окна 1-го этажа.

Лист 7.

Удалена стена по оси В' и добавлена стена по оси Г в осях 2-3.

Лист 8.

Изменено положение фундамента под печь, удален фундамент под купель, внесены изменения в спецификацию.

Лист 10.

Добавлена балка перекрытия.

Лист 11.

Изменена конструкция стен по осям В’ и Г.

Лист 12.

То же, что и  лист 11.

Лист 13.

Удалены балки перекрытия на отм. 2.75. Удалено сечение 3-3. Внесены изменения в спецификацию.

Лист 20.

Удалена часть стены  по оси. В’. Оставлена верхняя часть этой стены, на которую опираются балки перекрытия и косоуры лестницы.

Лист 21.

Увеличена стена по оси Г с устройством дверного проема. Внесены изменения в спецификацию.

Лист 23.

Изменены размеры окон 1-го этажа. Внесены изменения в спецификацию.

Лист 24.

Изменены конструктивные элементы стены, увеличен проем двери. Внесены изменения в спецификацию.

Лист 25.

Изменены конструктивные элементы стены.  Внесены изменения в спецификацию.

Архитектор 								А. Давыдов.