ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОМУ:

Площадь застройки –  91.4 м2

Строительный объем – 490 м3

Общая площадь – 155.6 м3

Полезная площадь – 116.5 м2

Жилая площадь – 53.7 м2

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА - несущие продольные и поперечные балки-стены из оциллиндрованных бревен диаметром 220мм.

ФУНДАМЕНТЫ – монолитные ленточные мелкого заложения шириной 400мм.

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ – 220 мм.

СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ – 220 мм.

ПЕРЕКРЫТИЯ – балки из оциллиндрованных бревен диаметром 220мм.

ПЕРЕГОРОДКИ – 120 мм. по деревянному каркасу, с заполнением минераловатными плитами с наружной отделкой строгаными досками ( вагонкой ).

ЛЕСТНИЦЫ – деревянные из досок  на косоурах из досок.

КРЫША – деревянная стропильная конструкция, стропила из досок.

КРОВЛЯ – мягкая кровля.

ПОЛЫ – досчатые по балкам перекрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проект выполнен для строительства и по технологии фирмы «Рубленый дом» с  использованием  материалов, изготовленных на оборудовании фирмы «Рубленый дом».

Архитектор 								А. Давыдов

С проектом ознакомлен, возражений не имею

Застройщик ____________________________